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САНУЗЕЛ 304
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Ванна встраиваемая
	ПОСТАВЩИК:
«HOESH»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: FOSTER
Арт.: 6476.010

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации с гидромассажем!!!!
Объём ванны:200л
 Монтажная высота ванны с гидромассажем: 620-660 мм

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 190*98*45см
[image: http://www.hoesch.de/typo3temp/pics/files-HOESCH-Ovale-Badewanne-Foster_51da4667b6.jpg] [image: http://sanitary.xdom.ru/img/sanitary/installation/_i2786.jpg]
[image: http://www.santax.ru/upload/iblock/2ae/foster%20byqmelemwqagxmwk%20gg.jpg] 

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Унитаз напольный
	ПОСТАВЩИК:
«VILLEROY BOCH»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Amadea
Арт.: 7695 10 XX

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации для подключения!!!! +Сиденье для унитаза 


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 365 x 700 mm, 30 kg

[image: http://static2.insales.ru/images/products/1/4287/4501695/Villeroy_Boch_AM769510_1_.gif]
[image: http://www.ttclimat.ru/static/images/uploads/71ad58077f4d0feaf21598c994720bc2.jpeg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Биде напольное
	ПОСТАВЩИК:
«VILLEROY BOCH»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Amadea
Арт.: 7485 00 XX

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
Для однопозиционного смесителя.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 365 x 700 mm, 30 kg
[image: http://www.neuesbad.de/images/articles/96777_5c74e7f05ee4456bbbc1e1175ace9059_5.jpg]
[image: http://aquasantop.ru/img/catphotos/76/Bide_napol_VilleroyBoch-748500R1-Amadea_sh(1).jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Смеситель для  раковины (каскад) и 2 ручки
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Арт.: A2K-A02-151

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo+ Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	[image: ]ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\dgsdffs.jpg]






	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Смеситель для биде
	ПОСТАВЩИК:
«Grohe»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: ESSENSE
Арт.: 32935000

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :


[image: Фото: Grohe Essence смеситель для биде (32935000)]
[image: http://www.vannahouse.com/fotos/object5647_2.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Смеситель для ванны с ручным душем и каскадом
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal+ ELLIPSE 400 MM
Арт.: A44.29NIA/D-A02(излив-каскад)+A2K-A02-36(переключающий вентиль)+A2K-A02-60A(ручной душ)

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo+ Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации для подключения!!!! 
3 переключателя + ручной душ + каскад!!!

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :
[image: \\STORAGE-SERV\Exchange\P_R_O_J_E_C_T\Jordan Amman\project\design\Design\WC\3 ЭТАЖ\3.304 (его)\304.jpg]
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\22.jpg]
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\ручной душ.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Комплект в душевую (ручной+потолочый душ)
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Арт.: A2K-15EN16EM(термостат) + A2K-A02-52( ручн. душ)+A2K-A02-30(вентиль)

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo+ Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации для подключения!!!! 
4 переключателя +1 термостат + ручной душ!!!

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg] 
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\термостат.jpg] [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-1.jpg]

[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg] [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-2.jpg] [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-3.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Тропический душ
	ПОСТАВЩИК:
«HANSGROHE»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: ShowerHeaven 970 x 970 мм, с подсветкой, ¾’
Арт.: 10623800

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :




[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\душ.jpg][image: http://san-prof.ru/published/publicdata/SANPRO23WA/attachments/SC/products_pictures/10623800ch.jpg]



размер душевого диска: 970 x 970 мм 
тип струи: RainAir (дождевая струя, обогащенная воздухом), обычная струя, ламинарная струя 
расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20.6 л/мин 
расход воды для обычной струи (при 3 бар): 33.3 л/мин 
расход воды для ламинарной струи: 15.6 л/мин 
Управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилей или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями, управление по одному или в комбинации



	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Полотенцесушитель 
	ПОСТАВЩИК:
«GENTRY HOME»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TERMOARREDO
 Арт.: Rope 9055


	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
Электрический.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : L 47.5/57cm | H 77.5/85.6 cm | P 12.5 cm





[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/extra/termoarredo/images/small/9.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\кпвкпвп.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Полка угловая в душевую малая
	ПОСТАВЩИК:
«POMDOR»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CORNER RACK SOAP DISH
Арт.: 146031

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : (15x15x4)

(1[image: http://www.pomdor.com/Recursos/Slider/Principal/5b605c0c8e3e422bb4c1d9c8a88bda37.jpg]5x15x4)

[image: 146031_ _ _]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Полка угловая в душевую большая
	ПОСТАВЩИК:
«POMDOR»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CORNER RACK SOAP DISH
Арт.: 146032

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : (20X20X8)

[image: http://www.pomdor.com/Recursos/Slider/Principal/5b605c0c8e3e422bb4c1d9c8a88bda37.jpg]


[image: 146032_ _ _]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Крючок двойной
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Art. A2K.-A02-510

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
6шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  













[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\крючок .jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Мыльница настенная для биде 
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Art. A2K-A02-500

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  











[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\мыльница.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Мыльница настольная для раковины
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Art. A2K-A02-544

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  D=100мм
В










[image: Z:\P_R_O_J_E_C_T\Jordan Amman\project\design\Design\WC\3 ЭТАЖ\THG -технички\27888.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Мыльница настольная для ванной
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Art. A2K-A02-544GM

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  D=150мм
В




















[image: Z:\P_R_O_J_E_C_T\Jordan Amman\project\design\Design\WC\3 ЭТАЖ\THG -технички\17989 (1).jpg]


	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Полотенцедержатель кольцо для биде
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Art. A2K-A02-504N

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  











[image: http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=81223193-18-72&n=21]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Держатель для т/б
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal 
Art. A2K-A02-538AC

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  











[image: C:\Users\EKATERINA-M\Downloads\38410.jpg]

[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\fkg.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Ерш напольный
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Art. A2K-A02-4700C

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Downloads\23487.jpg]










[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\fghfhh.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Штанга для полотенец 
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Art. A2K-A02-527

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  300мм










[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\Без имени-3.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Штанга для полотенец 
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere Black cristal
Art. A2K-A02-514

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  Black cristal
Фурнитура –хром
 
	КОЛ-ВО: 
2шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  700мм
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Ведро для мусора
	ПОСТАВЩИК:
«POMDOR»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: WASTE BIN
Арт.: 149301

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
3шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : (20x20x24)





[image: 149301_ _ _]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Зеркало с подсветкой
	ПОСТАВЩИК:
«MONTELEONE»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: SPECCHIO
Арт.: 1.03.89

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\зеркало.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\зеркало1.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Поднос
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CAPRI
Арт.: 0003320.606

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:



	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 


[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\АКСЕССУАРЫ\img067.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Салфетница
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CAPRI
Арт.: 0003445.606

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:



	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 




[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\АКСЕССУАРЫ\img061.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Дозатор  малый
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CAPRI
Арт.: 0002539.606

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:



	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 




[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\АКСЕССУАРЫ\img062.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Дозатор  высокий
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CAPRI
Арт.: 0003438.606

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:



	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 


[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\АКСЕССУАРЫ\img068.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 304

	ТИП:
Шкатулка
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CAPRI
Арт.: 0003313.606

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:



	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 





[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\АКСЕССУАРЫ\img064.jpg]

	





	

САНУЗЕЛ 313


[image: C:\Users\USER\Desktop\Новая папка (3)\313.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Раковина  накладная
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Victorian
Арт.: 2012

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: http://www.edilportale.com/immagini/prodotti-thumb/b_prodotti-92785-rel3751fc78fdb44ae3a661698b60fb0978.jpg] 
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\Без имени-1.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Унитаз напольный на инсталляции
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: HILLINGDON
Арт.: 1504

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro 
Фурнитура –  золото

	КОЛ-ВО: 
1шт. Vaso monoblocco
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: L 42.5 cm | H 84.5 cm | P 72 cm


[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/porcellane/hillingdon/images/small/9.jpg] [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-1.jpg]


	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Смеситель для раковины
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: ASCOT
Арт.: 8749

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 

[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/rubinetterie/ascot/images/small/6.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-11.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Гигиенический душ
	ПОСТАВЩИК:
«BOSSINI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: NIKITA Duplex Doccia
Set doccia completo di: B00650 Nikita doccia a pulsante in ottone - E57000 rubinetto d’arresto con supporto doccia 1/2”M - A03045 flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:
«BOSSINI»

	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: e57002.jpg]
[image: http://www.bossini.it/uploads/product/images/b00650_2.jpg] [image: C:\Users\User\Desktop\Без имени-1.jpg]




	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Мыльница к гигиенич. душу 
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: 10201

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 

[image: C:\Users\USER\Downloads\prodotti-accessori-queen-images-small-2.jpg]Appendino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Штанга для полотенец (зона раковины)
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: Asta singola 102131-G

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 60см

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 60см

[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/accessori/queen/images/small/4.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Ерш+полотенцедержатель в санузел
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: 10271  Porta rotolo scopino

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 

[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/accessori/queen/images/small/15.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Кольцо для полотенца 
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: Anello 10216

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 

[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/accessori/queen/images/small/8.jpg]Appendino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Крючок двойной
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: Appendino 10211

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/accessori/queen/images/small/9.jpg]Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Ведро
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Marbella
Арт.: 4002535.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  35H*20L
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\1.jpg]Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Мыльница
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Marbella
Арт.: 0002884.602 (Oro lucido)

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
Внутренняя поверхность мыльницы золотая.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\6.jpg]Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Стакан для зубных щеток
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Marbella
Арт.: 4002583.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 



[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\2.jpg]Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Дозатор для жидкого мыла
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Marbella
Арт.: 4002553.602+4002552.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1+1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 



[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\3.jpg]Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Банка для ватных дисков
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Marbella
Арт.: 4002555.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\4.jpg]Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313

	ТИП:
Салфетница
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Marbella
Арт.: 4002532.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 







[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\8.jpg]Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	





	


САНУЗЕЛ 313А

[image: C:\Users\USER\Desktop\Новая папка (3)\313a.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Раковина  накладная
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Victorian
Арт.: 2012

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: http://www.edilportale.com/immagini/prodotti-thumb/b_prodotti-92785-rel3751fc78fdb44ae3a661698b60fb0978.jpg] 
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\Без имени-1.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Унитаз напольный на инсталляции
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: HILLINGDON
Арт.: 1504

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro 
Фурнитура –  золото

	КОЛ-ВО: 
1шт. Vaso monoblocco
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: L 42.5 cm | H 84.5 cm | P 72 cm





[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/porcellane/hillingdon/images/small/9.jpg] [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-1.jpg]


	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Смеситель для раковины
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: ASCOT
Арт.: 8749

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/rubinetterie/ascot/images/small/6.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-11.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Гигиенический душ
	ПОСТАВЩИК:
«BOSSINI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: NIKITA Duplex Doccia
Set doccia completo di: B00650 Nikita doccia a pulsante in ottone - E57000 rubinetto d’arresto con supporto doccia 1/2”M - A03045 flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:
«BOSSINI»

	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: e57002.jpg]
[image: http://www.bossini.it/uploads/product/images/b00650_2.jpg] [image: C:\Users\User\Desktop\Без имени-1.jpg]




	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Мыльница к гигиенич. душу 
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: 10201

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 

[image: C:\Users\USER\Downloads\prodotti-accessori-queen-images-small-2.jpg]Appendino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Штанга для полотенец (зона раковины)
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: Asta singola 10231G

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 60см!!!

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 60см

[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/accessori/queen/images/small/4.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Ерш+полотенцедержатель в санузел
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: Porta rotolo scopino 10271

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 

[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/accessori/queen/images/small/15.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Кольцо для полотенца 
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: Anello 10216

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 

[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/accessori/queen/images/small/8.jpg]Appendino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Крючок двойной
	ПОСТАВЩИК:
«Gentry Home»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: QUEEN
Арт.: Appendino 10211

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 
[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/accessori/queen/images/small/9.jpg]Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Ведро для мусора
	ПОСТАВЩИК:
«POMDOR»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: WASTE BIN
Арт.: 1395

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : (24x19x19см)





[image: 1395_ _ _]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Ваза
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: PORTO CERVO
Арт.: 0003464.02

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  28H*23L
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\10.jpg]Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Мыльница
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: PORTO CERVO
Арт.: 0000919.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 







[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\15.jpg]Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Дозатор для жидкого мыла 
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: PORTO CERVO
Арт.: 0003361.602+0003362.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1+1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 



[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\12.jpg]                                     [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\13.jpg]     Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Подставка для зубной щетки
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: PORTO CERVO
Арт.: 0002416.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 




[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\img066рпгр.jpg]Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 313 А

	ТИП:
Хранение полотенец
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: PORTO CERVO
Арт.: 0000958.602

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- Oro
Фурнитура –золото

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ: 




[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\14.jpg]Lady dispenser Basket ad angoloPorta rotolo scopino Porta rotolo scopino

	




САНУЗЕЛ 317


	[image: C:\Users\USER\Desktop\Новая папка (3)\317(1).jpg]

[image: C:\Users\USER\Desktop\Новая папка (3)\317(2).jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Ванна встраиваемая
	ПОСТАВЩИК:
«HOESH»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: FOSTER
Арт.: 6476010

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации с гидромассажем!!!!
Объём ванны:200л
 Монтажная высота ванны с гидромассажем: 620-660 мм

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 190*98*45см
[image: http://www.hoesch.de/typo3temp/pics/files-HOESCH-Ovale-Badewanne-Foster_51da4667b6.jpg] [image: http://sanitary.xdom.ru/img/sanitary/installation/_i2786.jpg]
[image: http://www.santax.ru/upload/iblock/2ae/foster%20byqmelemwqagxmwk%20gg.jpg] 

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Унитаз напольный
	ПОСТАВЩИК:
«VILLEROY BOCH»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Amadea
Арт.: 7695 10 XX

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации для подключения!!!! +Сиденье для унитаза с функцией Quick Release и Soft Closing.


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 365 x 700 mm, 30 kg

[image: http://static2.insales.ru/images/products/1/4287/4501695/Villeroy_Boch_AM769510_1_.gif]
[image: http://www.ttclimat.ru/static/images/uploads/71ad58077f4d0feaf21598c994720bc2.jpeg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Биде напольное
	ПОСТАВЩИК:
«VILLEROY BOCH»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Amadea
Арт.: 7485 00 XX

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 365 x 700 mm, 30 kg
[image: http://www.neuesbad.de/images/articles/96777_5c74e7f05ee4456bbbc1e1175ace9059_5.jpg]
[image: http://aquasantop.ru/img/catphotos/76/Bide_napol_VilleroyBoch-748500R1-Amadea_sh(1).jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Смеситель для  раковины (каскад) и 2 ручки
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal + ELLIPSE
Арт.:  A44-A02-170F( излив-каскад)+
A2H-A02-36( запорный вентиль)

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo clear crystal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1каскад+2запорных вентеля 

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации для подключения!!!! 


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :

[bookmark: _GoBack][image: http://www.hogart-art.ru/collection/1236_7138_a44_3.jpg] 

[image: Z:\P_R_O_J_E_C_T\Jordan Amman\project\design\Design\WC\3 ЭТАЖ\THG -технички\37809 (1).jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\ручка.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Смеситель для биде
	ПОСТАВЩИК:
«Grohe»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: ESSENSE
Арт.: 32935000

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :


[image: Фото: Grohe Essence смеситель для биде (32935000)]
[image: http://www.vannahouse.com/fotos/object5647_2.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Смеситель для ванны с ручным душем и каскадом
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal+ ELLIPSE 400MM
Арт.: A44.29NIA/D-A02(излив-каскад)+A2K-A02-36(переключающий вентиль)+A2K-A02-60A(ручной душ)

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo+ clear crystal 
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации для подключения!!!! 
3 переключателя + ручной душ + каскад!!!

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :
[image: \\STORAGE-SERV\Exchange\P_R_O_J_E_C_T\Jordan Amman\project\design\Design\WC\3 ЭТАЖ\3.304 (его)\304.jpg]
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\22.jpg]
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\ручной душ.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Комплект в душевую (ручной+потолочый душ)
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Арт.: A2H-A02-15EN16EM+G008200N(термостат) + A2H-A02-52( ручн. душ)+A2H-A02-30 CUBARRESTO(вентиль)

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo+ clear crystal 
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО:

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации для подключения!!!! 
4 переключателя +1 термостат + 1ручной душ!!!

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg] 
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\термостат.jpg] [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-1.jpg]

[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\17.jpg] [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-2.jpg] [image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Без имени-3.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Тропический душ
	ПОСТАВЩИК:
«HANSGROHE»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: ShowerHeaven 970 x 970 мм, с подсветкой, ¾’
Арт.: 10623800

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
 Заказать в полной комплектации для подключения!!!! 


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :




[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\душ.jpg][image: http://san-prof.ru/published/publicdata/SANPRO23WA/attachments/SC/products_pictures/10623800ch.jpg]



размер душевого диска: 970 x 970 мм 
тип струи: RainAir (дождевая струя, обогащенная воздухом), обычная струя, ламинарная струя 
расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20.6 л/мин 
расход воды для обычной струи (при 3 бар): 33.3 л/мин 
расход воды для ламинарной струи: 15.6 л/мин 
Управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилей или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями, управление по одному или в комбинации



	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Полотенцесушитель 
	ПОСТАВЩИК:
«GENTRY HOME»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TERMOARREDO
 Арт.: Rope 9055


	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
Электрический.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : L 47.5/57cm | H 77.5/85.6 cm | P 12.5 cm









[image: http://www.gentry-home.com/prodotti/extra/termoarredo/images/small/9.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\кпвкпвп.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Полка угловая в душевую малая
	ПОСТАВЩИК:
«POMDOR»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CORNER RACK SOAP DISH
Арт.: 146031

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : (15x15x4)

(1[image: http://www.pomdor.com/Recursos/Slider/Principal/5b605c0c8e3e422bb4c1d9c8a88bda37.jpg]5x15x4)

[image: 146031_ _ _]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Полка угловая в душевую большая
	ПОСТАВЩИК:
«POMDOR»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: CORNER RACK SOAP DISH
Арт.: 146032

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : (20X20X8)

[image: http://www.pomdor.com/Recursos/Slider/Principal/5b605c0c8e3e422bb4c1d9c8a88bda37.jpg]


[image: 146032_ _ _]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Крючок двойной
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Art. A2H-A02-510

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  clear crystal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
6шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  













[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\крючок .jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Мыльница настенная для биде 
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Art. A2H-A02-500

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  clear crystal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  











[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\мыльница.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Мыльница настольная для раковины
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Art. A2H-A02-544

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo+ clear crystal 
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  D=100мм
В










[image: Z:\P_R_O_J_E_C_T\Jordan Amman\project\design\Design\WC\3 ЭТАЖ\THG -технички\27888.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Мыльница настольная для ванной
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Art. A2H-A02-544GM

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo+ clear crystal 
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  D=150мм
В




















[image: Z:\P_R_O_J_E_C_T\Jordan Amman\project\design\Design\WC\3 ЭТАЖ\THG -технички\17989 (1).jpg]


	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Полотенцедержатель кольцо для биде
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Art. A2H-A02-504N

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  clear crystal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.


	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  











[image: http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=81223193-18-72&n=21]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Держатель для т/б
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Art. A2H-A02-538AС

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo + clear crystal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  











[image: C:\Users\EKATERINA-M\Downloads\38410.jpg]

[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\fkg.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Ерш напольный
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Art. A2H-A02-4700С

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  clear crystal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Downloads\23487.jpg]










[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\fghfhh.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Штанга для полотенец 
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель Panthere clear crystal
Art. A2H-S02-527

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo + clear crystal
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
2шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  300мм







[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\Без имени-3.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Штанга для полотенец 
	ПОСТАВЩИК:
«THG»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Panthere clear crystal
Art. A2H-A02-514

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo +  clear crystal
Фурнитура –хром
 
	КОЛ-ВО: 
2шт.
	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ:  700мм













































































































[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\Без имnjkhuhuни-1.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Ведро для мусора
	ПОСТАВЩИК:
«POMDOR»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: WASTE BIN
Арт.: 149301

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
3шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : (20x20x24)





[image: 149301_ _ _]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Зеркало с подсветкой
	ПОСТАВЩИК:
«MONTELEONE»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: SPECCHIO
Арт.: 1.03.89

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 
[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\зеркало.jpg][image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\зеркало1.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Ваза
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TAORMINA
Арт.: 0003461.102

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- White+cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 





[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\c.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Салфетница керамическая
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TAORMINA
Арт.: 0002965.102

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- White+cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 





[image: C:\Users\EKATERINA-M\Desktop\Шуваловский\СВЕТА\JORDAN AMAN\Технички\z.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Поднос
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TAORMINA
Арт.: 0003436.102

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- White+cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Стакан 
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TAORMINA
Арт.: 0003434.102

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- White+cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Дозатор малый
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TAORMINA
Арт.: 0002540.012

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- White+cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Дозатор высокий
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TAORMINA
Арт.: 0003432.012

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- White+cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Шкатулка круглая
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: TAORMINA
Арт.: 0003424.012

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- White+cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Санузел 317

	ТИП:
Салфетница
	ПОСТАВЩИК:
«VILLARI»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: 
Арт.: 412522.606

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo
Фурнитура –хром

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 
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ЗИМНИЙ САД 318[image: Z:\P_R_O_J_E_C_T\Jordan Amman\project\architect\РД\3 этаж\том1\318.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Зимний сад  318

	ТИП:
Раковина
	ПОСТАВЩИК:
«Simas»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Arcade
Арт.: AR 864 + MNSLEN

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- ottone brunito 
	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:
С одним отверстием под смеситель!
Заказать в комплекте с керамическими полками для консоли.

	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 900 x 560 mm

[image: C:\Users\USER\Desktop\AR864__.jpg]        [image: C:\Users\USER\Desktop\bgnjgh.jpg]
[image: C:\Users\USER\Desktop\AR864__2.jpg]          [image: C:\Users\USER\Desktop\tfgyu.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Зимний сад  318

	ТИП:
Смеситель на раковину
	ПОСТАВЩИК:
«Gaboli Fratelli»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Kitchen Design
Арт.: 4108

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- ottone brunito 
	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :  
[image: C:\Users\USER\Desktop\962.jpg]
[image: C:\Users\USER\Desktop\962.gif]
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ДЕТСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 319



	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Детская мастерская 319

	ТИП:
Мойка (установка под столешницу)
	ПОСТАВЩИК:
«Franke»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Kubus
Арт.: KBG 110-50

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :  500 x 440 x 200 mm


[image: C:\Users\USER\Desktop\Безымянный.jpg]
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Детская мастерская 319

	ТИП:
Смеситель
	ПОСТАВЩИК:
«Stella»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Titan
Арт.: 3223MC/bis

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- cromo

	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :  

[image: C:\Users\USER\Desktop\Titan.png]
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СТУДИЯ 320[image: C:\Users\USER\Desktop\Новая папка (3)\320.jpg]

	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Студия 320

	ТИП:
Консоль
	ПОСТАВЩИК:
«Eurodesign»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Il Borgo
Арт.: 

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- ottone brunito
	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ : 920 x 590 mm
[image: ]
[image: C:\Users\USER\Desktop\Jordan Amman\320\Мой подбор\Консоль Eurodesign.jpg]
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	ПЛАН: WC
ЛИСТ № 
                
	ДАТА: 
04.12.2014

	ОБЪЕКТ:
Жилое здание
Иордания, Амман
	ПОМЕЩЕНИЕ:  
3 этаж
Студия 320

	ТИП:
Смеситель на консоль
	ПОСТАВЩИК:
«Gaboli Fratelli»
	МОДЕЛЬ/АРТ.:
Модель: Livingstone
Арт.: 952

	СОСТАВ/ОТДЕЛКА:
Finiture- ottone brunito 
	КОЛ-ВО: 
1шт.

	КАТАЛОГ/СТРАНИЦА:


	ПОМЕТКИ/ПРИМЕЧАНИЯ:


	ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА/ РАЗМЕРЫ :  
[image: C:\Users\USER\Desktop\151.jpg]
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- Все сантехническое оборудование заказывать комплектно с сантехнической арматурой.
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