По комментариям об вносимых  изменениях в  проект,  проект будет переделываться на 35-40 %.

Изменения будут выданы не ранее 3 октября.

Лист 3

Таблица экспликации помещения не читается

Лист 4

указать размер двери в спальне и расстояние от окна до кровати и от кровати до двери

Лист 24

Вместо конвекторов в полу будут радиаторы отопления в оконных проемах

Изначально в ТЗ были конвектора в оконных проемах, так же на плане демонтажа отправленного на рассмотрения 16.09.22 была информация о конвекторах, комментария по этому поводу не поступали до выдачи  полного проекта.

Лист25

Ок

Лист26

Ок

Лист 27

Лист28

В оконных проемах  сделать паркетную доску на уровне пола

На этапе утверждения  коллажей и визуализаций обсуждались пожелания подоконников  из искусственного камня

Лист29

Лист30

Диффузор  расположить в другом месте ( переговорить)

Диффузор расположен условно, так как отсутствует  проект «вентиляция и кондиционирования.»

Люстра указана не правильно (на 1170 от окна)

Что имеется ввиду не правильно? Цент люстры на чертеже 1170мм  от окна как вы и писали в комментариях.

Лист31

Убрать декор потолочной подсветки ( карниз и молдинг)по периметру гостиной и сделать  карниз 95 на 100

На этапе визуализации решение о типе карниза и молдинга было принято.

Потолок кухни сделать  по нижней линии карниза

Скорректировать  изменения размеров на кухне

Высоты потолков выдавались на рассмотрение 16.09.22, комментариев не поступало. Изменения  в высотах потолка, а так же замена карниза  существенно влияют на количество переделок в проекте. Изменяется и размеры кухонных шкафов и все разверти гостиная и кухня.

Лист32

Крепление карнизов для штор к бетонному потолку

Внести изменения с учётом листа 31

Лист 33

Лист 34

Над унитазом в подсветке убрать слово зеркало

Лист 35

Выключатели  для штор  убрать

Перед сдачей проекта запрашивалась информацию о том где будет выключатель. Ответ был как отдельный у штор. Это и было  отображено в проекте

Лист 36

Розетку справа от двери санузла перенести и сделать слева от двери

Розетки для гирлянд сделать  максимально выше

Лист 37

Лист38

Лист39

Розетку в техническом шкафу  около стиральной машины убрать

Лист 40

Размер обувницы?

Пульт кондиционера перенести на стену слева от двери санузла

Розетку в техническом шкафу поднять и расположить около электр. щитка

Розетку около санузла  ( справа) сделать слева

Лист 41

Розетку на кухне для вытяжки на плинтусе убрать , переделать вывод на потолке

2 розетки про вашим комментариям «Добавить розетку где плита» и это розетки для варочной поверхности.  В итоге оставляем внизу только одну ? Что значит переделать вывод на потолке?

2 розетки на фартуке слева от вытяжки сделать на другую стену

Лист 42

Проверить условные обозначения

Высота розетки за диваном на высоте 50 от пола

Лист 43

За тумбой ТВ добавить 1 розетку

В зоне ТВ добавить  2 розетки

Поднять розетки  на верхнюю часть телевизора( оптимальный вариант подключения)

Лист 44

Убрать ТВ розетку

Лист 45

Выключатель штор убрать

Перед сдачей проекта запрашивалась информацию о том где будет выключатель. Ответ был как отдельный у штор. Это и было  отображено в проекте

Над дверью в спальне предусмотреть решетку кондиционирования

Над дверь в спальню отдельная решетка не получается и-за высоты потолка в спальне и карниза Поэтому на потолке предусмотрены диффузоры. Решетку можно сделать в карнизе. Проект разрабатывался без рекомендованных опусков потолка, размеров и типов решетки специалистами по вентиляции и кондиционированию.

Лист 46

Созвониться ( есть вопросы по узлу душевой кабины и шкафа на унитазом)

Лист 47

Лист 48

Пересчитать количество паркетной доски и искусственного камня в связи с изменениями указанными в листе 24

Лист 49

Пересчитать количество паркетной доски и искусственного камня в связи с изменениями указанными в листе 24

Сделайте итоговую ведомость по количество каждого отделочного материала

Лист 50