Приложение № 2

к договору №1-24/12 от 25 декабря 2024г

Техническое задание на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

Кофейня

Адрес: Московская область г.о Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д.5

| № | Вопрос | Ваш ответ | Примечание/пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь помещений кафе: | 42 кв м, предварительно и может быть изменена после обмерного плана. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору. | Требует уточнения по замерам (фактической площади). |
| 2. | К дизайн-проекту относится площадь: | 42 кв м предварительно и может быть изменена после обмерного плана. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору. | Эта площадь обычно отличается тем, что в нее не включаются технические, служебные помещения и кухня |
| 3. | Месторасположение в городе: | Кафе будет выходить на пешеходный маршрут из жилого массива к станции московского диаметра, высокая проходимость: около 700 человек в час | Тут описывается проходимость и общедоступность заведения. |
| 4. | Время работы: | С 7 до 21 | Дизайнеру необходимо учитывать световой день. И некоторые технические моменты, которые взаимосвязаны с временем работы заведения. |
| 5. | Стилизация предполагаемого интерьера: | Эклектика с элементами винтажа и нового русского стиля | Тут можно приложить фотографии заведений, похожей стилистики |
| 6. | Общее восприятие проектируемого интерьера: | Уютное, с элементами домашнего интерьера | Пример: Вечернее, уютное, стильное помещение, с элементами домашнего интерьера (кресла, вазоны, фотографии, торшеры и т.д.) |
| 7. | Целевая аудитория (возраст): | Одинокие мужчины 25-40 лет, с зп от 80 т.р, Одинокие девушки/женщины 25-40 лет, с зп от 80т.р. Пары от 25 до 40 лет с зп примерно от 80 до 150т, Мамы с детьми от от 25 до 35 лет, с зп или поддержкой мужа от 80т.р. | Возраст предполагаемых посетителей |
| 8. | Варианты заполнения: | Одиночная | Банкетная или одиночная, или и то, и другое |
| 9. | Предположительное количество посадочных мест: | Примерно 5 столов, по 2-3 человека | В зависимости от заполнения |
| 10. | Кухня: | Кофейня с большим выбором напитков, десертами и сыткой, средний чек 420р | Указать предположительную кухню заведения, и средний счет |
| 11. | Специальные зоны: | Возможно детская зона | Например: предусмотреть игровую зону для детей. |
| 12. | Предпочтение по материалам (потолок, стены, пол): | штукатурка, плитка, дерево | Например: натуральный камень, штукатурка, плитка, дерево, хромированный металл, стекло. |
| 13. | Предпочтение по цветам: | Светлые полы, стены и потолок в основном темные (зеленые), возможны светлые вставки, дерево, оранжевый | Например: максимально нейтральные сочетания цветов, теплые шоколадные и кремовые оттенки, возможно включение контрастных цветов (красный, чёрный) |
| 14. | Предпочтения по растениям: | Если и будем использовать, то лучше натуральные, есть комнатные хвойные | Например: Возможно использование искусственных растений. |
| 15. | Предпочтение по мебели: | Нет, но предпочтительнее будет мебель из среднего ценового сегмента и винтаж | Например: Европейские производители. Возможно изготовление по спец. проекту мебели в России. Рассматривать заказные позиции в качестве альтернативы складской программы, из-за технических ограничений. |
| 16. | Электрика: | 15 квт, розетки для посетителей тоже предусмотреть | Пожелания по розеткам. Розетки не относящиеся к оборудованию ресторана/кафе, киловатность предусмотренная под проект. |
| 17. | Задачи по свету: | Обеспечить диммерируемое световое освещение ресторана теплыми рассевающими светильниками, Возможно использование абажуров, подвесов (у нас есть очень красивые стекланные подвесы 4 шт., пришлю фото, хотелось бы их использовать). | Например: Обеспечить диммерируемое световое освещение ресторана теплыми рассевающими светильниками, по возможности предусмотреть мобильность потолочного света для банкетной расстановки. Возможно использование диодов, неона. Возможно использование торшеров, абажуров. Аварийный свет завести в проектируемые светильники. |
| 18. | Связь: | WiFi | Городская телефонная связь.. WiFi. И т.д. |
| 19. | Касса и терминалы: | кассу разместить в барной зоне бариста (отдельное помещение не нужно) | Например: кассу разместить в баре (отдельное помещение не нужно) по залу разместить 2 терминала и станции официантов. |
| 20. | ТВ и радио. | нет | Предусмотреть проектор и телевизионные плазмы (3шт.) для просмотра спортивных мероприятий, рекламы. |
| 21. | Охранные системы: | тревожная кнопка нужна в баре, камеры видеонаблюдения | Предусмотреть охранные видеокамеры, датчики движения и т.д. (тревожная кнопка нужна в баре) |
| 22. | Система пожаротушения:. | Нужна. Отдельный проект. | Например: Проекты автоматической систем оповещения о пожаре, пожарной сигнализации согласно нормативным требованиям РФ. |
| 2.3 | Вентиляция, кондиционирования, система отопления: | ОВиК нужен. Отдельный проект. | Например: Проект ОВиК для помещений общественного питания, согласно нормативным и санитарным требованиям РФ. |
| 24. | Музыка: | Возможно нужен проект по акустическим системам. Пожелания спроектировать предложение по музыкальному сопровождению ресторана. С возможностью контролировать уровень звучания в каждом зале. | Например: Спроектировать предложение по музыкальному сопровождению ресторана. С возможностью контролировать уровень звучания в каждом зале. Диджейский пульт. Многопотоковость не нужна. Концертный звук не нужен, сабы будут использоваться не постоянно (выносные мониторы), звукорежиссерская не нужна. Запитку потолочных колонок и фонового звука нет необходимости завязывать со сценой. Потолочные колонки привязать к бару. Продублировать звук в туалетных комнатах. Управление: аттюниаторы. И центральная база в баре или у диджея. |
| 25. | Прачечная : | нет | Например: В проекте использовать скатерти. |
| 26. | Количество персонала: | 2 бариста по-сменно | Например: 2 смены по 3 официанта + 1 бармен + 1 охранник + 1 гардеробщик + 1 уборщик + 1 администратор = 8 человек в смену. |
| 27. | Технические помещение включенные в дизайн проект. | Помещение для персонала совмещенное со складом. Концепция и визуализация не нужна. | Например: Раздевалка для персонала, Кабинет директора, склад, гримерка и .д. |
| 28. | Предусмотреть для персонала | Локеры для вещей, стол приема пищи, размещение микроволновки, место для уборочного инвентаря, полки под хранение расходников , морозильный ларь - Ларь морозильный Бирюса 455KD 1500 мм х 680 мм х 815 мм - Шкафчик для верхней одежды - 2 локера для личных вещей персонала - Стол для приема пищи - Стул - Полки для хранения расходников | Шкафы, официантские станции, место для складирования инструментов уборщиков. |
| 29. | Экстерьер (ландшафт) | пока не нужен, возможно, впоследствии. | пока не нужен, возможно, впоследствии. |
| 30. | Летнее кафе или веранда. | нет | пока не нужен, возможно, впоследствии. |
| 31. | Вход в ресторан/кафе, уличное оформление | Спроектировать дополнительным проектом. вывеска и дополнительные элементы привязать к существующему фасаду. Сделать предложение по цене. | Спроектировать дополнительным проектом. вывеска и дополнительные элементы привязать к существующему фасаду. Подсветить ступени, сделать перила при необходимости. |
| 32. | Графический дизайн ресторана делает: | В работе | (визитки, логотип, реклама, шрифт и т.д.). |
| 33. | Сайт ресторана/кафе: | К открытию планируется открыть сайт. | К открытию планируется открыть сайт. |
| 34. | Категорически не использовать: | Явных отрицательных пожеланий нет. | Явных отрицательных пожеланий нет. |
| 35. | В интерьере учесть имеющиеся предметы интерьера | Наличники на окна, светильники |  |

| Рекомендации по помещениям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ваш ответ | Примечание /пример заполнения |
| 1) | Холл - входная зона | 1 столик для двоих или барная зона вдоль окна, фотозона, уголок потребителя? | Гардероб, место для администратора, для охранника. Возможна входная дверь из стекла. |
| 2) | Барная зона бариста | Обустройство мокрой точки – раковина, фильтр-система для воды в кофе-машину. - Барная стойка; - Раковина, лучше двойная - Рабочая поверхность - Вывод питьевой воды - Полки для размещения сиропов и др. - Кофемашина Nuova Simonelli Appia II Compact 2 Gr S (высокие группы) Габариты: 550x545x530 мм - Кофемолка Fiorenzato F64 E Габариты: 230х270х615 мм - Конвектомат SMEG ALFA 43 X Габариты: 602х584х537 - Холодильная витрина Бирюса 102 2 шт, 605х480х865 - Витрина кондитерская Carboma KC70 VM 0,9-1 Light (0102-0109, шоколад / золото) 920х650х от 1265 до 1315 мм - Льдогенератор EKSI ECQ-35 430х350х740 - Кипятильник Airhot WB-10 - Посудомоечная машина встраиваемая VARD VDI651C 55 х 59.8 х 81.5 или аналогичная по размерам - Фильтр для воды Аквабрайт тройной магистральный Slim Line 1\2 дюйма | Бар гостевой с функцией рабочего. Предусмотреть место для выcтавления бутылок. Место для хранения воды, бутылок, фужеров и т.д. Оборудование бара: Блендер, Винные шкафы на ___бутылок. Раковина. Кофемашина, кипятильник, Льдогенератор. Холодильный шкаф. Пивные шейкеры (3 шт.) с газовыми баллонами (__шт.) и т.д. |
| 3) | Зал | Размещение 3-4 столиков на 2-3 человека и небольшой детской зоны | Танцпол, возможность банкетной рассадки, сцена, зона диджея. |
| 4) | Санузлы | - Раковина - Унитаз (напольный, подвесной, инсталляция);, - Гигиенический душ; - Стандартные бумагодержатели - Ершик, диспенсер, - Бумажные сидения , - бумажные полотенца. | Стандартные бумагодержатели, ершик, диспенсер. Бумажные сидения не нужны, бумажные полотенца не нужны. Рукосушильный аппарат нужен. Тканевые полотенца не нужны. Для уборщика предусмотреть набор воды. |
| 5) |  |  |  |
| Приблизительный уровень бюджета,который Вы готовы вложить в реализацию проекта без черновых материалов и строительных работ? | - 1-1,5 мл руб. |  |  |

Примеры референсов (стилистические фото, которые нравятся Заказчику и фото помещения отправлены Исполнителю.

| «Исполнитель» |  | «Заказчик» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /________________ / _________________ / |  | /________________ / _________________ / |  |
| подпись | расшифровка | подпись | расшифровка |